ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

( ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ )

на _______________________________, _____________________________________

(проектирование)				(поставку оборудования)

____________________________________________ коТельной

(паровой, водогрейной)

1.	Заказчик:

________________________________________________________________________________,

(город, район, поселок)

________________________________________________________________________________,

(полное название организации)

________________________________________________________________________________,

(контактное лицо, должность)

________________________________________________________________________________.

(телефоны, факсы)

- Здание котельноЙ:

-	жилой или производственный р-н застройки________________________________________

-	в существующем здании 
(план существующего здания котельной приложить к опросному листу):

здание не требует реконструкции ________________________________________________,

(да, нет)

здание требует реконструкции ___________________________________________________;

(да, нет)

________________________________________________________________________________.

( улица, помещение: крыша, подвал и т. д.)

-      в новом здании ____________________________________________________________.

( улица, помещение: крыша, подвал и т. д.)

-	здание в блок - модульном исполнении ___________________________________________,

(да, нет)

* желательно план предполагаемого места установки здания приложить к опросному листу

Противопожарные требования к зданию, класс здания _____________________________

____________________________________________________________________________

3.	НАЛИЧИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (этапов согЛасований):

комитетов городской администрации ________________________________________________

администр. принадлежность - город или область  ______________________________________________

Наличие действ. ситуационного плана, топосъемки 1:2000, 1:500, согласования генплана_______________________________________________________________________

4.	Требуемая номинальная мощность:

-	не более ________________________ МВт (________________________тонн пара в час),

-	не менее ________________________ МВт (________________________тонн пара в час).

Или количество котлов _____ шт. по ______________ МВт (___________тонн пара в час),

5.	ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

-	на отопление _____________________МВт (________________________тонн пара в час),

-	на вентиляцию ____________________МВт (_______________________тонн пара в час),

-	на горячее водоснабжение (ГВС):

среднечасовое значение ____________МВт (_______________________тонн пара в час),

максимально-часовое _______________МВт (______________________тонн пара в час),

- на технологические нужды ___________МВт (______________________тонн пара в час).

Указать с учетом потерь ____% или без учета

Или площадь отапливаемых помещений, __________________________ м2.

высота, этажность _____________________________________________________

требуемое время выхода на основную нагрузку (для технологических потребителей )

_______________________________ мин или часов

назначение потребителя тепла (промышленные объекты), 
режим потребления тепла в сутки, месяц, год:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

6.	Параметры теплоносителя:

-	на нужды отопления используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /______________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ ата /______________________ ата;

-	на нужды вентиляции используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /_______________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ ата /______________________ ата;

-	на нужды горячего водоснабжения (ГВС) используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /_______________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ ата /______________________ ата;

-	на технологические нужды используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /_______________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ ата /______________________ ата.

7. 	Система теплоснабжения ____________________________трубная, из которых:

(количество труб)

___________________________________________________ - для контура отопления,

(количество труб)

___________________________________________________ - для контура вентиляции,

(количество труб)

___________________________________________________- для системы ГВС,

(количество труб)

___________________________________________________ - для технологических нужд.

(количество труб)

Возврат конденсата __________________%, температура конденсата _________________0С,

Качество конденсата,  загрязнен (или нет) ________________________________________.

8.	РЕГУЛИРОВАНИЕ  ПАРАМЕТРОВ

- качественное (T°) или количественное (расход воды)_______________________________

- регулирование в котельной_____________________________________________________

- непосредственно у потребителей или в ИТП здания ________________________________

9.	Вид топлива

Основное топливо - _______________________________________________________________.

(природный газ, дизельное топливо, мазут)

Резервное топливо - ______________________________________________________________.

(природный газ, дизельное топливо, мазут)

Аварийное топливо - ______________________________________________________________.

(природный газ, дизельное топливо, мазут)

Если топливо - природный газ, то необходимо указать источник или его характеристики:

-	теплотворная способность ___________________ккал/нм3, плотность __________кг/м3,

-	давление газа на вводе в котельную:

номинальное (рабочее) _____________________________________________________ ата,

минимальное _____________________________________________________________ ата,

Если топливо - мазут или дизельное топливо, то необходимо указать:

-	вид _________________________________________________________________________,

(мазут, дизельное , печное топливо)

-	марка _______________________________________________________________________,

-	паспорт  № ___________________________________________________________________

(с характеристиками и химическим составом топлива, приложить к опросному листу).

- наличие топливного хозяйства

-    возможность подвоза жидкого топлива 1 раз в _________ дней

10.	Электроснабжение

Электроснабжение от 2-х независимых источников питания (3х380В, 50Гц).

Ограничение на установленную мощность электропотребления котельной (если имеется), 
не более _________________________кВт.

Необходимость автономной электростанции: _______________.

(да, нет)

-	электрогенератор, дизель _______________________________________,

(да, нет)

-	электрогенератор, на природном газе ______________________________.									           (да, нет)

11.	Источник водоснабжения на вводе в котельную: _________________________________________________________________________________.

(указать источник, городской водопровод и/или скважина, др.)

Давление воды от источника водоснабжения,

минимальная __________________________________________ ата,

Температура воды от источника водоснабжения, 
минимальная __________________________________________ 0С,

Химический состав воды от источника водоснабжения:

-	рН					             __________________________________,

-	щелочность					___________________________ мг-экв/л,

-	жесткость общая				___________________________ мг-экв/л,

-	жесткость карбонатная			___________________________ мг-экв/л,

-	содержание кислорода О2			___________________________ мг-экв/л,

-	содержание свободного СО2			______________________________ мг/л,

-	содержание кальция Са			______________________________ мг/л,

-	содержание магния Mg			______________________________ мг/л,

-	содержание железа Fe			______________________________ мг/л,

-	содержание алюминия Аl			______________________________ мг/л.

Дополнительно-  подпитка теплосети, систем ОВ – не более _________________________ м3/ч.

12.	Требования к вспомогательному оборудованию котельной:

-	необходим учет (коммерческий и / или некоммерческий) :

газа / 	топлива __________________________________________________________,

(да, нет)

электроэнергии __________________________________________________________,

(да, нет)

тепла (пара)_____________________________________________________________.

(да, нет)

воды          _______________________________________________________________.

(да, нет)

13.	СрокИ поставки/ строительства:____________________________________________.

14.	Необходимость услуг на объекте Заказчика:

-	шеф - монтаж _____________________________________________________________,

(да, нет)

-	монтаж __________________________________________________________________,

(да, нет)

-	пуско-наладка ____________________________________________________________,

(да, нет)

-	обучение персонала _______________________________________________________.

(да, нет)

15.	Дымовая труба

-	включить в объем проектирования: ___________________________________________,

(да, нет)

-	включить в объем поставки: _________________________________________________,

(да, нет)

-	тип и вид трубы ___________________________________________________________.

(на растяжках, без растяжек, самонесущая, многоствольная и т. д.)

-	удаленность дымовой трубы от здания котельной _____________________________ м.

-	требуемая высота: ______________________________________________________ м.

(расчет высоты новой трубы производится Заказчиком на основе действующих в зоне установки котельной ограничений  по ПДК вредных выбросов)

16.	Необходимо дополнительно включить в объем поставки

(например, баки, насосы с частотным регулированием, удаленный теплопункт, системы сигнализации, оборуд-е подачи дизельного топлива, мазута; запасные части и т. д.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

17.	Требования к условиям поставки:

_________________________ до _______________________________________(Incoterms 2000).

(EXW, CIP, DDP, DDU) 	          		(название города и/или поселка)

ДАТА								     			ПОДПИСЬ