ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

на  котельную  с диатермическими теплогенераторами

1.	Заказчик:

________________________________________________________________________________,

(город, район, поселок)

________________________________________________________________________________,

(полное название организации)

________________________________________________________________________________,

(контактное лицо, должность)

________________________________________________________________________________.

(эл почта, телефоны, факсы)

2.	Здание котельной:

-	котельную планируется установить в существующем здании (если есть план существующего здания котельной, желательно приложить к опросному листу):

-	котельную планируется установить в новом здании (план предполагаемого места установки здания котельной желательно приложить к опросному листу):

здание в блок - модульном исполнении ___________________________________________,

(да, нет)

здание в стационарном исполнении ______________________________________________.

(да, нет)

3.	Предполагаемое место установки котельной:

________________________________________________________________________________.

(промзона, город )

4.	промышленное назначение потребителя тепла, режим потребления тепла в сутки, месяц, год:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

5.	Требуемая номинальная мощность:

-	не более ________________________ МВт (__________________________*тонн пара в час),

-	не менее ________________________ МВт (__________________________*тонн пара в час).

* возможно оснащение котельной промежуточными теплообменниками для пароснабжения давлением до 8 бар или для теплоснабжения горячей водой

Количество и мощность устанавливаемых котлов:

___________________ шт.,  по  _______________ МВт (_______________тонн пара в час).

требуемое время выхода на основную нагрузку (для технологических потребителей )

_______________________________ мин или часов

6.	Мощность, используемая потребителями тепла:

-	на отопление _____________________МВт (__________________________тонн пара в час),

-	на вентиляцию ____________________МВт (_________________________тонн пара в час),

-	на горячее водоснабжение (ГВС):

среднечасовое значение ____________МВт (_________________________тонн пара в час),

максимально-часовое _______________МВт (________________________тонн пара в час),

-	на технологические нужды ___________МВт (________________________тонн пара в час).

7.	Параметры теплоносителя:

-	на технологические нужды используется диатермическое масло 
 (горячая вода, вода или  пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /_________________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ ата /________________________ ата.

-	на нужды отопления используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /________________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ ата /________________________ ата;

-	на нужды вентиляции используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /_________________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ ата /________________________ ата;

-	на нужды горячего водоснабжения (ГВС) используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /_________________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ ата /________________________ ата;

8.	Вид топлива

Основное топливо - _______________________________________________________________.

(природный газ, дизельное топливо, мазут)

Резервное топливо - ______________________________________________________________.

(природный газ, дизельное топливо, мазут)

Аварийное топливо - ______________________________________________________________.

(природный газ, дизельное топливо, мазут)

Если топливо - природный газ, то необходимо указать:

-	теплотворная способность ______________________________________________ ккал/нм3,

-	плотность _______________________________________________________________ кг/м3,

-	давление газа на вводе в котельную:

номинальное (рабочее) _____________________________________________________ ата,

минимальное _____________________________________________________________ ата,

максимальное _____________________________________________________________ ата.

Если топливо - мазут или дизельное топливо, то необходимо указать:

-	вид _________________________________________________________________________,

(мазут, дизельное топливо)

-	марка _______________________________________________________________________,

-	паспорт  № ___________________________________________________________________

(характеристики и химический состав топлива желательно приложить к опросному листу).

наличие топливного хозяйства

-    возможность подвоза жидкого топлива 1 раз в _________ дней

9.	Система теплоснабжения

___________________________________________________ трубы - для контура отопления,

(количество труб)

___________________________________________________ трубы - для контура вентиляции,

(количество труб)

____________________________________________________трубы - для системы ГВС,

(количество труб)

___________________________________________________ трубы - для технологических нужд.

(количество труб)

Объем возврата конденсата ____________%, T° конденсата ___________________0С,

Есть опасность загрязненения конденсата (соли, нефтепродукты, др. ) ____________________________________________________.

10.	Электроснабжение

Электроснабжение от 2-х независимых источников питания (3х380В, 50Гц) имеется

(да/нет)  __________________________

Ограничение на установленную мощность электропотребления котельной (если имеется),

не более _________________________кВт.

11.	Требования пожарной безопасности, степень огнестойкости здания котельной:____________________________________________________________________.

12.	Источник водоснабжения (только для теплоснабжения) :

________________________________________________________________________________.

(указать источник, например городской водопровод и/или др.)

Давление воды от источника водоснабжения на вводе в котельную:

-	минимальное______________________________________________________________ ата,

-	максимальное_____________________________________________________________ ата.

Температура воды от источника водоснабжения на вводе в котельную:

-	минимальная ______________________________________________________________ 0С,

-	максимальная ______________________________________________________________ 0С.

Химический состав воды от источника водоснабжения:

-	показатель рН				           __________________________________,

-	щелочность					___________________________ мг-экв/л,

-	жесткость общая				___________________________ мг-экв/л,

-	жесткость карбонатная			___________________________ мг-экв/л,

-	содержание кислорода О2			___________________________ мг-экв/л,

-	содержание свободного СО2			______________________________ мг/л,

-	содержание кальция Са			______________________________ мг/л,

-	содержание магния Mg			______________________________ мг/л,

-	содержание железа Fe			______________________________ мг/л,

-	содержание алюминия Аl			______________________________ мг/л.

Планируемая подпитка систем ОВ– не более ___________________________ м3/ч.

13.	Требования к автоматике котельной:

-	требование к системе регулирования мощности:

_________________________________________________________________________,

( плавное регулирование от 30 до 100% или ступенчатое регулирование - 30% (малое горение),

100% (большое горение) )

-	вид управления:				   _________________________________________________________________________,

(cо щита управления в котельной или с IBM PC вне котельной)

14.	Требования к вспомогательному оборудованию котельной:

-	необходим учет ___________________________________________________________:

(коммерческий и / или некоммерческий)

топлива __________________________________________________________________,

(да, нет)

электроэнергии ____________________________________________________________,

(да, нет)

тепла ____________________________________________________________________.

(да, нет)

15.	Необходимость услуг на объекте Заказчика:

-	монтаж или шеф - монтаж ________________________________________________________________________,

(да, нет)

-	монтаж __________________________________________________________________,

(да, нет)

-	пуско-наладка ____________________________________________________________,

(да, нет)

-	обучение персонала _______________________________________________________.

(да, нет)

16.	Дымовая труба

включить в объем проектирование конструкций трубы ___________________

(да, нет)

фундаментов ________________________,

(да, нет)

-	включить в объем поставки: _________________________________________________,

(да, нет)

-	тип и вид трубы ___________________________________________________________.

(на растяжках, без растяжек, винтовая, многоствольная, по проекту)

-	удаленность дымовой трубы от здания котельной _____________________________ м.

-	требуемая высота: ____________________________________________________ м.					(на основании расчета Заказчика)

(расчет высоты производится проектировщиком раздела «Экология» (ООС) 
на основе действующих в зоне установки котельной требований по ПДК вредных выбросов)

17.	Необходимо дополнительно включить в объем проектирования 
и поставки

автономный источник электроснабжения:

_______________________________________________________________________________.

(да, нет)

Тип источника:

-	дизель-генератор __________________________________________________________,

(да, нет)

-	электрогенератор, работающий на природном газе _____________________.										(да, нет)

Другое оборудование 
(например, удаленный теплопункт, систему дистанционного управления, систему  автоматического пожаротушения, баки дизельного топлива, мазута; запасные части и т. д.):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Требования по условиям поставки:

_________________________ до _______________________________________(Incoterms 2000).

(EXW, CIP, DDP, DDU) 	          		(название города и/или поселка)